山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-6 | 15 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-6 35t 锅炉 | 0:00 | 25.03 | 13.90 | 369.2 |  |
|  | 1:00 | 28.52 | 31.09 | 254.5 |  |
|  | 2:00 | 27.69 | 40.80 | 249.2 |  |
|  | 3:00 | 26.95 | 26.60 | 225.8 |  |
|  | 4:00 | 25.44 | 28.10 | 276.5 |  |
|  | 5:00 | 25.27 | 27.89 | 296.0 |  |
|  | 6:00 | 25.35 | 32.26 | 321.5 |  |
|  | 7:00 | 25.05 | 30.94 | 257.6 |  |
|  | 8:00 | 24.31 | 27.07 | 305.7 |  |
|  | 9:00 | 26.25 | 18.60 | 341.3 |  |
|  | 10:00 | 26.30 | 14.21 | 330.0 |  |
|  | 11:00 | 25.70 | 12.10 | 465.9 |  |
|  | 12:00 | 26.67 | 10.07 | 349.7 |  |
|  | 13:00 | 25.37 | 11.65 | 404.0 |  |
|  | 14:00 | 26.16 | 13.66 | 325.7 |  |
|  | 15:00 | 26.41 | 13.03 | 377.2 |  |
|  | 16:00 | 28.06 | 14.07 | 274.3 |  |
|  | 17:00 | 26.02 | 17.63 | 288.8 |  |
|  | 18:00 | 26.34 | 32.01 | 256.3 |  |
|  | 19:00 | 24.28 | 32.08 | 367.4 |  |
|  | 20:00 | 24.73 | 14.01 | 309.6 |  |
|  | 21:00 | 25.41 | 14.15 | 328.0 |  |
|  | 22:00 | 22.50 | 11.79 | 372.8 |  |
|  | 23:00 | 25.02 | 9.44 | 351.4 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |