山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | NH3-N |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-9 | 18 | 5.13 |  |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 150 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-9 35t 锅炉 | 0:00 | 22.07 | 21.17 | 430.4 |  |
|  | 1:00 | 19.68 | 7.69 | 351.6 |  |
|  | 2:00 | 23.14 | 7.47 | 356.0 |  |
|  | 3:00 | 24.11 | 5.77 | 385.0 |  |
|  | 4:00 | 22.37 | 5.93 | 298.7 |  |
|  | 5:00 | 24.10 | 5.83 | 281.0 |  |
|  | 6:00 | 22.77 | 6.82 | 332.8 |  |
|  | 7:00 | 21.25 | 6.20 | 331.2 |  |
|  | 8:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 9:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 10:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 11:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 12:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 13:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 14:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 15:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 16:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 17:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 18:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 19:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 20:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 21:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 22:00 | 清灰 | 清灰 | 清灰 |  |
|  | 23:00 | 21.36 | 17.75 | 433.0 |  |
| 标准限值 |  | 200 | 900 |  |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |