山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 29 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月28日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.67 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-28 | 01:00 | 12.93 | 33.08 | 99.384 |
|  | 02:00 | 12.92 | 31.98 | 118.749 |
|  | 03:00 | 12.90 | 32.58 | 154.104 |
|  | 04:00 | 12.91 | 31.82 | 150.138 |
|  | 05:00 | 12.90 | 32.72 | 137.714 |
|  | 06:00 | 12.84 | 32.60 | 125.429 |
|  | 07:00 | 12.86 | 32.09 | 144.878 |
|  | 08:00 | 12.85 | 32.82 | 136.086 |
|  | 09:00 | 12.84 | 31.08 | 157.300 |
|  | 10:00 | 12.90 | 33.59 | 97.826 |
|  | 11:00 | 12.89 | 32.81 | 106.040 |
|  | 12:00 | 12.89 | 33.05 | 116.340 |
|  | 13:00 | 12.92 | 33.03 | 121.442 |
|  | 14:00 | 12.90 | 33.08 | 134.361 |
|  | 15:00 | 12.92 | 33.07 | 105.526 |
|  | 16:00 | 12.94 | 31.81 | 93.728 |
|  | 17:00 | 12.95 | 33.31 | 108.960 |
|  | 18:00 | 12.97 | 33.54 | 117.992 |
|  | 19:00 | 12.99 | 32.13 | 127.492 |
|  | 20:00 | 12.92 | 31.10 | 127.501 |
|  | 21:00 | 12.91 | 33.20 | 109.303 |
|  | 22:00 | 12.90 | 32.58 | 112.063 |
|  | 23:00 | 12.88 | 32.42 | 115.365 |
|  | 24:00 | 12.88 | 32.85 | 117.888 |
| 平均 |  | 12.90 | 32.60 | 122.32 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |